招标文件编号：DFJTJYK-20260401
淮南东方医院集团

医学检验科采购服务
招 标 文 件
招标单位: 淮南东方医院集团

 2026年4月

目  录
第一卷

3

第一章   招标公告

6

第二章 投标人须知

6

一、投标人须知前附表

13

二、投标人须知

16

三、招标文件

17

四、投标文件

19

五、投标文件的递交

20

六、开标、评标

27

七、授予合同

27

八、纪律和监督

28

九、质疑与投诉

29

十、争议的解决

29

第三章 评标办法（综合评分法）

第二卷

35

第四章 合同格式

35

第五章 采购需求

42

第六章 投标文件格式




 第一章   招标公告
一、项目名称:淮南东方医院集团检验科配套试剂配送服务一体化项目。
二、项目内容及项目分包:
1、项目内容：淮南东方医院集团检验科配套试剂配送服务一体化项目，利用第三方成熟的经验（含检验科试剂集中供应经验、标准化服务经验、信息化网络管理系统等）打造淮南地区先进的医学实验室。
2.建设方式：采购人将和一家到二家经营能力较强、实力雄厚、信誉好、品种全、配送及时、服务规范的成交供应商合作进行检验试剂集中配送。成交供应商并根据所提供的检验设备承担LIS软件与院方HIS系统的对接费用，仪器设备的使用培训，所销售试剂的储存设备，检验科装修改造等，确保实验室符合国家有关规定并能正常运行，满足检验检测及科研的相关要求。

3、基本服务要求：

3.1本项目中标人必须提供完成淮南东方医院集团所有医院的日常检测设备及配套试剂耗材。

3.2信息化传输服务（LIS，试剂管理软件等），室内质控品和参加室间质评费用由中标人承担。

3.3完成信息化使用人员的培训工作。

3.4设备更新和增加需按照各家医院检验科实际的要求投入（具体需要投入的设备由投标公司和招标单位的检验中心共同核查）原则上，更新的设备不低于现有设备水平。新增设备所有费用由中标人承担，并开具仪器发票给招标人，费用通过结算抵扣。

3.5协助招标人在 ISO15189 管理体系的指导下管理检验科。

3.6 体检中心结算另外报价（报价方式同普检项目）。
4、项目建设目标：借鉴国内成功的经验，遵循标准化、规模化、信息化与人性化的医学实验室建设原则，在临床检验常规检查、分子遗传学检测、细胞遗传学检测、特种蛋白免疫检测、分析化学、临床微生物检查等方向进行全面建设。
加强人性化的服务建设，协助检验科进行临床教育工作，推进新项目的开展，邀请知名专家进行现场指导和辅导，定期举行区域学术会议或沙龙，促进检验科的发展和影响力，邀请政府主管部门参观指导，提升影响力。
5、项目共2个标段，标段1：总院、肿瘤医院、淮化医院、广济医院、新庄孜医院、李郢孜医院、田东医院、社区门诊和街道服务中心。标段2：凤凰医院、谢桥医院、济民医院
三、供应商资格条件：
（一）、投标人基本条件

1、投标人具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，依法取得《营业执照》、《医疗器械经营许可证》（需具备体外诊断试剂经营项目）、《第二类医疗器械经营备案凭证》（需具备体外诊断试剂经营项目）；
3、投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商：

①投标人被人民法院列入失信被执行人的；

②投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

③投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

④投标人被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

4、投标企业之间如果存在法律意义上的利益关系，不得同时参加同一包别或者不分包别的同一项目投标；

5、在规定的时间、方式足额缴纳投标保证金。

注：本项目不接受联合体投标（集团内关联公司不属于联合体）。

四、招标文件的获取：
1、招标文件获取方式：投标人登录淮南东方医院集团官网自行下载。
五、资格审查方式：

1、提交报名表时需提供 《资格性评审表》内所需材料。


六、评标办法：综合评分法
  
七、资料费、投标保证金开户行、账号：
1、招标资料费：本项目无需提供；

2、投标保证金数额：见投标人须知前附表；

八、投标截止时间及开标时间、地点：
1、提交报名截止时间：2026年5月22号17点30分

报名材料：见资格性评审表（31页）,报名时现场提交纸质和电子双份。

提交联系人： 张志苏（东方总院门诊负一楼检验中心） 18055425288
2、投标文件递交截止时间及开标时间：2026年6月23号上午9点。
3、投标文件送达地址：自行携带，现场递交
九、联系事项：

1、项目单位：淮南东方集团医院总院，地址：安徽省淮南市田家庵区洞山老龙眼，

联系人：孙静 13855449932、张志苏 18055425288          

第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

	项号
	内容
	说明与要求

	1
	招标人
	名称：淮南东方集团医院

地址：安徽省淮南市田家庵区洞山老龙眼
联系人：孙静 13855449932、张志苏 18055425288  。

	2
	招标项目名称
	淮南东方医院集团检验科配套试剂配送服务一体化项目

	3
	项目地点
	淮南东方医院集团10家医院及社区门诊和街道服务中心

	4
	项目规模
	检验科整体合作，合作周期（3+1+1）年。

	5
	招标范围
	淮南东方医院集团检验科配套试剂配送服务一体化项目是淮南东方医院集团检验科中心，利用第三方成熟的经验（含检验科试剂集中供应经验、标准化服务经验、信息化网络管理系统等）打造淮南地区先进的医学实验室。

	6
	质量标准
	按国家有关医学检验科建设规范进行。

	7
	招标周期
	/

	8
	投标人资质条件
	（一）、投标人基本条件

1、投标人具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，依法取得《营业执照》、《医疗器械经营许可证》（需具备体外诊断试剂经营项目）、《第二类医疗器械经营备案凭证》（需具备体外诊断试剂经营项目）；
3、投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商：

①投标人被人民法院列入失信被执行人的；

②投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

③投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

④投标人被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

4、投标企业之间如果存在法律意义上的利益关系，不得同时参加同一包别或者不分包别的同一项目投标；                                     
注：本项目不接受联合体投标（集团内关联公司不属于联合体）。

	9
	是否接受联合体投标
	不接受（集团内关联公司不属于联合体）

	10
	踏勘现场
	如有需要，请各投标人自行联系招标人踏勘。

	11
	疑问提出时间、方式
	投标人如对招标文件提出质疑，请在2026年06月08日前以书面方式提出，我们将以招标答疑函的方式通知，逾期的质疑要求，概不受理，开标后不得对招标文件的内容或条款提出质疑。

	12
	招标文件答疑、澄清、修改发出的形式
	集团招标办

	13
	投标人确认收到招标文件澄清、答疑修改
	不采用

	14
	投标人确认收到招标文件修改
	投标人自澄清、答疑或者修改公告发布时间起48小时内，如对网上发布的澄清、答疑或者修改的公告有异议，以书面文件形式通知招标人。否则，即视为同意和接受该澄清、答疑或者修改内容。

	15
	报价方式
	请列出：检验设备及辅助设备清单等。

投标报价采取HIS收入占比方式（体检中心按照LIS软件收入占比方式），每月结算，年底统筹。

2、检验科和体检中心分开报价，检验科最高报价27%，体检中心最高报价22 %。
3、双方合作年限： 3+1+1年。

	16
	投标限价
	投标限价：检验科最高报价27%，体检中心最高报价22 %。未按限价投标的，投标无效。

存量项目是指招标人目前已经实施的项目；

新增项目是指招标人尚未实施后期由中标人实施的项目；

特殊（外送）项目是指目前招标人无能力实施，后期中标人亦需要其它机构协助实施的项目。

本项目除现有专业技术人员、场地和仪器设备投入外，招标人不再投入。项目所需资金、仪器设备、软件（信息）技术、市场投入、合作期内仪器设备（含招标人原有仪器设备）的维护保养、维修、升级、实验室装修改造等均由中标人承担。

	17
	投标报价的其他要求
	除非特别要求，只允许有一个方案、一个报价。多方案、多报价的投标文件将不被接受

	18
	投标有效期
	投标文件提交截止时间后90天内：

1、在规定的投标有效期内，投标人不得要求撤回或者修改其投标文件。

2、出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以网上发布通知所有投标人延长投标有效期。

	19
	招标资料费、投标保证金
	招标资料费：0万元；投标保证金：20万（一标段10万；二标段：10万）；投标保证金账户：

户名：淮南东方医院集团

开户行：徽行淮南泉山支行

账号：1860 8010 2100 0007 958

	20
	投标截止时间
	同开标时间

	21
	开标时间和地点
	开标时间：2026年6月23日上午9:00
开标地点：淮南东方医院集团总院行政办公楼会议室（五楼） 。

	22
	评标委员会的组建
	由淮南东方医院集团领导、纪委、工程科、设备科、信息科、院感科、检验科等有关部门组成。

	23
	评标委员会推荐中标候选人的数量
	排名前三。

	24
	是否授权评标委员会确定中标人
	由评标委员会按评审排名提交招标人确定。

	25
	付款方式
	付款周期12个月

	26
	递交投标文件

注意事项
	密封开标现场递交

	27
	原件
	投标人须把原件带至现场，开标现场根据专家要求递交原件。

	28
	评标定标办法
	综合评分法：评标委员会根据各投标人的最终得分，确定得分最高的前三名投标人为本项目的第一中标候选人、第二中标候选人和第三中标候选人。如总得分相同，则以投标人分成低的优先；投标人分成也相同的，则现场抽签确定中标候选人顺序。

	29
	开标注意事项
	投标人参加开标会时须携带以下资料原件查验：法定代表人参加开标的须提供身份证和法定代表人身份证明书，法定代表人不参加开标，由被授权人参加开标的须提供授权委托代理人的身份证和有效的授权委托书。凡不能出示上述有效证件或到场人员与证件载明的人员不一致或未出席开标会议者，投标文件不予接受，投标资格无效；
2、密封情况检查：由投标人代表相互检查投标文件的密封情况。

	30
	评标注意事项
	1、本项目采用综合评分法。项目涉及的资质证书、营业执照副本、奖项证书、业绩证明材料等所有资料原件均手持于开标现场，由评标委员会视评审需要按时递交。原件不能带至开标现场的，复印件加盖公章并注明使用项目和“与原件一致”字样，可视同原件。

2、开标顺序：按签到反向顺序。

	31
	围、串标行为认定
	在项目开评标过程中，有下列情形之一的，评标委员会应依法否决相应的投标，并将具体情况报告招投标监督管理机关，依法进行处理。

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（10）不同投标人的投标文件相互混装；

（11）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（12）投标人投标报价与公布的控制价相比降幅过小，明显缺乏竞争性，有围标、串标嫌疑的。

	32
	资格审查方式
	(资格后审

	33
	投标文件的制作、密封及装订
	1、投标文件一式五份，正副本分开制作、装订，正本一本，副本四本，装入一个密封袋；

2、所有标书胶装成册、编排有序，不接受活页、散装标书，否则投标无效。
3、密封袋封口处应密封，并加盖投标人公章

	34
	标书份数
	1份正本、4份副本、电子档。

	35
	封套上应注明
	投标人名称：

招标项目编号：_____（项目名称）投标文件
同时还须注明“请勿在   年  月  日   时之前启封”
未按要求标记，导致招标人错拿错发概不负责

	36
	其他重要说明
	1、中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书。
2、投标人放弃投标，因其放弃投标，导致投标人少于3家引起招标失败的，该投标人不得再参加此项目的投标

	37
	天、时间的说明
	天：招标文件中未指明工作日的，均指日历天

	38
	采购方式的变更
	为提高采购工作效率，对达到三家或三家以上投标人的按项目确定的评审办法进行评标，对只有两家或一家投标的，招标人可以直接改为竞争性谈判或单一来源方式采购。

改为竞争性谈判的，已经开标的，其开标报价为第一次报价，尚未开标的不再公开唱标，其标书中的报价为第一次报价。具体报价次数由谈判小组（评标委员会直接改为谈判小组）根据谈判情况自行确定。谈判结束后，由谈判小组按谈判情况确定成交候选排名，由招标人确认成交人。

改为单一来源方式的，由采购小组（评标委员会直接改为采购小组）与供应商进行协商采购。

	39
	项目相关附表
	在用检验试剂产品

招标人现有仪器设备清单；

招标人现有专业技术人员清单；

以上数据仅作为投标人报价参考，实际以临床使用为准。


二、投标人须知

2.2总则

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府法法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对货物采购进行招标。投标人应仔细阅读本招标文件的所有内容（包括答疑、补充、澄清以及修改等），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

2.2.1当事人

1、招标人：见投标人须知前附表。

2、招标项目名称：见投标人须知前附表。

3、中标人：系指通过公开招标，经评标委员会评审确定的符合采购需求、质量和服务要求，并对招标文件做出实质性响应，取得与招标人签订合同资格的投标人。

2.2.2 招标依据及原则

1、《中华人民共和国政府采购法》；

2、《中华人民共和国政府采购法实施条例》；

3、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》；

4、《中华人民共和国合同法》；

5、《政府采购供应商投诉处理办法》；

6、 其他有关法律、行政法规及省市规范性文件。

2.2.3 投标人资格要求
1、投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；
（4）信誉要求：见投标人须知前附表；
（5）项目负责人的资格要求：见投标人须知前附表；
（6）其他主要人员要求：见投标人须知前附表。
（7）其他要求：见投标人须知前附表。
2、联合体投标不接受
3、投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）与本招标项目的代建人同为一个法定代表人；

（7）与本招标项目的代建人存在控股或参股关系；

（8）被依法暂停或者取消投标资格；

（9）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（10）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（11）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（12）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（13）法定代表人为同一个人的两个以及两个以上法人，母公司、全资子公司以及其控股公司或者存在管理关系的不同单位，都不得同时投标； 
（14）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
2.2.4 保密

参与招标投标活动的当事人应对招标文件和投标文件中的商业秘密、技术秘密和个人隐私等保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

2.2.5 语言文字以及度量衡单位

（1）所有文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释；

（2）所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位；

（3）所有报价一律使用人民币，货币单位：  元。

2.2.6 踏勘现场不组织

2.2.7 投标答疑

（1）投标人对招标文件、踏勘现场有询问或者疑问，需招标人解答或者答疑时，应于投标人须知前附表规定时间、方式提出。招标人将对投标人提出的所有询问或者疑问进行综合答复，并在网上公告。

（2）投标人未在规定时间内提出询问或者疑问，视为认同招标文件以及答疑文件内的所有要求，投标人未按照招标文件、解答或者答疑要求投标的，后果自负。

2.2.8 偏离

招标人允许投标文件偏离招标文件某些非实质性要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围、幅度和项数。

2.2.9 招标项目的资金来源和落实情况
（1）资金来源及比例：招标人自有资金。
（2）资金落实情况：已落实。
2.2.10招标范围、服务期限和质量标准
（1）招标范围：见投标人须知前附表。
（2）服务期限：见投标人须知前附表。
（3）质量标准：见投标人须知前附表。
2.2.11费用承担
投标人应自行承担其准备和参加投标活动发生的所有费用。不论投标结果如何，招标人不承担任何费用。

2.2.12 投标预备会
 不召开
2.2.13 分包

（1）投标人拟在中标后将中标项目中特殊检验/诊断项目需要由第三方资质、专业分包的，中标人可以分包，分包须在招标人同意后才可以分包。其他工作不得分包。
（2）中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。
2.2.14 响应和偏差
（1）投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。
（2）投标人应根据招标文件的要求提供投标方案等内容以对招标文件作出响应。
（3） 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。
三、招标文件

3.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告（或投标邀请书）；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）招标人要求；
（6）投标文件格式；
（7）投标人须知前附表规定的其他资料。
（8）根据招标文件规定对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
3.2 招标文件的澄清、修改
3.2.1 投标人获得招标文件后，应仔细检查招标文件是否齐全。如有残缺、遗漏或者不清楚的，应在获得招标文件后二日内，电话通知招标人，否则，由此引起的损失由投标人自负。投标人有义务对招标文件的准确性进行复核，如发现有任何错误或者前后矛盾的，应在规定提交答疑的时间内提交，否则，投标人应无条件接受招标文件所有条款。

3.2.2招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，网上发布公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。澄清、更正或补充内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。投标人应主动上网查询。招标人不承担投标人未及时关注网站相关信息，并由此造成一切损失由投标人自已负责。

3.2.3 招标文件的澄清、更正、补充或修改文件在网上发布公告后，方可作为招标文件组成部分并具有法律效力，任何口头答复、通知无效。招标文件的澄清或者修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出公告为准。

3.2.4 招标文件的异议
投标人认为招标文件存在歧视性条款或者不合理要求等需要澄清或者修改的，可以在知道或者应知道其权益受到损害之日起七个工作日内，在招标文件规定的时间、方式一次性提出，后期不得对同一采购程序和环节质疑。投标人未在规定时间内提出询问或者疑问，视为认同招标文件以及答疑文件内的所有要求，投标人未按照招标文件、解答或者答疑要求投标的，后果自已负责。

3.2.5 投标人自澄清、答疑或者修改公告发布时间起48小时内，如对网上发布的澄清、答疑或者修改有异议，以书面文件形式直接送达招标人。否则，即视为同意和接受该澄清、答疑或者修改内容。
3.2.6 延长投标截止时间和开标时间

招标人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，通知变更或者更正公告，不足三日的，应当顺延投标截止时间。招标文件的答疑、澄清或者修改内容较多时，招标人应当延长投标截止时间和开标时间，招标人延长投标截止时间和开标时间的，至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，通知变更或者更正公告，告知所有招标文件收受人，以给予投标人充足的时间编制投标文件。
四、投标文件

4.1 投标文件的组成 
（1）投标函

（2）开标一览表；
（3）法定代表人身份证明

（4）授权委托书；

（5）资格初审表中规定证明材料；

（6）投标人基本情况表；

（7）投标人情况（包括不限于：冷链运输能力、信息化建设能力、仓库面积、试剂耗材供应能力）；

（8）信息系统证明材料；

（9）其他服务能力证明材料（投标人自行提供认为可以证明服务能力的其他材料）；

（10）拟委派的工程师及自有仪器设备等证明材料；

（11）信息系统建设方案（投入建设与区域检验中心相匹配的综合管理信息系统，实现检验试剂物资采购存储领用管理、检验标本运输管理、检验报告传送的在线管理及信息共享，实现信息系统与LIS高效对接）；

（12）检验合作方案；

（13）其他资料，招标人未在标书中明确但评审中需要的材料以及投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

4.2 投标报价
4.2.1、投标报价应包括国家规定的税金，除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按投标文件格式的要求在投标函中进行报价并填写费用清单。投标人投标报价应为所投项目的最终报价，包含利润、税费、人员的出差、食宿、项目评审费、图纸费等一切费用；投标人应自行增加项目正常使用所必需但招标文件没有包含的所有材料、使用授权、版权、专利等一切费用，如果投标人在中标并签署合同后，在供货、培训等工作中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，甲方将不再支付任何费用。
4.2.2、开标时，报价文件以正本为准。投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；按照以上原则对错误报价的修正，投标人应签字确认。

4.2.3、投标人的中标价格在合同执行中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

4.2.4、投标报价（即开标报价）不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于招标分成限价。投标人不得以任何方式或者方法提供投标内容以外的任何附加条款。

4.2.5、投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。
4.2.6、本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“费用清单明细表”中的相应报价。。
4.2.7、投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

4.3 投标有效期
1、除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 日历天。
2、在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3、出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
4.4 投标保证金

1、见投标人须知前附表
4.5 投标文件的签署、盖章要求

1、招标文件要求投标人法定代表人或其授权代表签字或盖章处，签字的不得由他人代签。授权代表签字或盖章的，投标文件应附法定代表人授权委托书。

2、投标人在投标文件以及相关书面文件中的单位盖章均指与投标人名称全称一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”“部门章”等）的印章。

4.6 投标文件格式以及编制要求

1、投标文件内容。投标人应按照招标文件的要求编写投标文件，投标文件应尽量避免加行、涂改、插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章且由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖章确认。
4.7 投标人应当提交的资格、资信证明文件

1、投标人按照招标公告及招标文件要求提供相应的资格、资信、人员等证明材料。投标人的证明材料必须真实、有效、完整，编排有序、字迹清晰、规范完整。

2、招标文件中所要求的相关证明资料原件必须在投标现场递交。相关证件原件正在年检期间或者无法提供的，可提供由发证机关出具证明材料原件或公证部门出具的公证件原件。

五、投标文件的递交
5.1投标书的密封、装订和标记

1、投标文件装订：见投标须知前附表

2、投标文件密封：见投标人须知前附表
3、投标人编制投标文件时，若有偏离之处，请如实在资信及商务响应表或者技术偏离表中注明。

4、投标文件数量以及要求：见投标人须知前附表

一经投标，无论投标人是否中标，其投标文件恕不退还；未按上述要求的密封、标记、装订的造成招标人错拿错放，招标人概不负责。
5.2投标截止时间、开标时间以及地点

1、投标文件递交及截止时间：投标人应当按投标人须知前附表的要求递交投标文件，在截止时间前将投标文件密封送达指定地点。在招标文件要求递交投标文件的截止时间后送达的投标文件、证明材料等，招标人不予受理。
2、证明材料原件部分，开标现场递交，现场未提交的视同无原件。投标人应制作原件清单；
3、投标人可对递交投标文件截止时间进行监督，如有异议，应现场向招标人提出，现场未提出视同无异议。

5.3 投标文件的修改与撤回

1、投标人在招标文件要求递交投标文件截止时间前，可以补充、修改、替代或者撤回已递交的投标文件，并书面形式通知招标人。投标人对投标文件的补充、修改，应按照本招标文件有关规定进行编制、密封、标记、盖章和递交。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

2、在递交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。投标人要求补充、修改、替代投标文件的，招标人不予受理；

六、开标、评标
6.1 开标时间：见招标文件投标人须知前附表。

6.2 开标地点：见招标文件投标人须知前附表。

6.3 开标程序

投标人代表必须持本人身份证参加开标会，如投标人代表非法定代表人，还应持法定代表人授权书原件现场查验。招标人应当按照本项目招标文件规定的时间和地点公开开标，投标人的法定代表人或其授权委托代理人必须参加开标会议。各投标人参加开标会议的人数不得超过3人。若是投标人的法定代表人到场的应出示本人居民身份证和法定代表人身份证明书原件；若是授权委托代理人到场的应出示本人居民身份证和有效的授权委托书原件；凡不能出示上述有效证件或到场人员与证件载明的人员不一致或未出席开标会议者，投标文件不予接受，投标资格无效；招标人现场记录并存档备查。
开标会由招标人主持。

（1）宣读开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布主持人、唱标人、记录人，监督人等有关人员姓名；

（4）投标人或投标人代表检查所有投标文件密封情况，并签字确认；

（5）按照投标人递交投标文件的顺序，宣布投标文件开启顺序；

（6）按照顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的缴纳情况、投标报价等内容，并记录在案；

（7）投标人法定代表人或其授权代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

6.4 开标

1、检查投标文件密封情况，由投标人或者其推选的代表检查所有投标人投标文件的密封情况并由法定代表人或其授权代表签字确认。
2、由招标人查验投标人身份；
3、由招标人唱标。

（1）唱标顺序：按照投标人递交投标文件的先后顺序进行。

（2）唱标内容：唱标人当众宣读投标人名称、投标报价、招标文件其他主要内容。投标人若有报价内容未被唱出的，应在开标时及时声明或者提出，否则招标人对此不承担任何责任。

4、有下列情况之一，招标人不予受理：

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未按照招标文件要求密封、标记的；

（3）违反招标、投标纪律的；

（4）开启投标文件后，投标人再对投标文件的密封情况提出异议的。

5、开标和唱标：由招标人负责唱标和记录，开标记录由投标人法定代表人或其授权代表、招标人代表、记录人等有关人员签字确认，招标人存档备查。
6、投标人对开标过程有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当场给予答复，并制作记录，投标人法定代表人或其授权代表、招标人相关人员签字确认。
6.5 评标
1、评标委员会的组成

招标人按照《中华人民共和国政府采购法》以及有关规定组建评标委员会。评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表和评审专家共同组成，成员人数为七人或七人以上单数，其中技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

2、评审专家

（1）从淮南东方医疗集团内及外部医疗机构选取评标委员会成员。
（2）评标委员会成员不得参加与自己有利害关系的评审活动，与自己有利害关系的应当回避，已经进入的必须更换。

（3）评标委员会负责对各投标文件进行评审、比较、评定，并按本招标文件的规定确定中标人或者推荐中标候选人。

（4）评标委员会具有依据招标文件进行独立评标的权力，且不受外界任何因素的干扰。评标委员会成员必须独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明不同意见。评标委员会成员拒绝评审或者拒绝在评标报告上签字且不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

3、评标委员会的职责：
（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，进行资格性审查和符合性审查，并作出评价；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）推荐中标候选人名单，或者受招标人委托按照事先确定的办法直接确定中标人；

（4）向招标人报告非法干预评标工作的行为。

4、评标委员会的义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）提出真实、可靠的评审意见；

（3）严格遵守评标纪律，不得向外界泄露评标情况；

（4）发现投标人在招投标活动中有不正当竞争或者恶意串通等违规行为，应及时向招标人报告并加以制止；

（5）按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评标意见承担个人责任；

（6）编写并审定评标报告；

（7）配合招标人答复投标人提出的质疑；

（8）对评标过程和结果，以及招标人、投标人的商业秘密保密；

5、评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避:

（1）投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）与投标人有其他利害关系。

6.6 评标程序

（1）宣布评标纪律以及回避提示；

（2）推荐评标委员会组长；

（3）资格性审查；

（4）标书详细评审与商务评审；

（5）澄清有关问题；

（6）比较与评价；

（7）确定中标人或者推荐中标候选人名单；

（8）编写评标报告。

6.7 评标

评标委员会按照招标文件和“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

1、最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标候选人的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。（不采用）

2、综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。综合评分的主要因素是：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、实施服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。上述因素应当在招标文件中事先规定。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。投标报价得分情况由招标人汇总计算，在商务、技术打分结束后提交评标委员会审核。
3、采用综合评分法的，评标委员会根据各投标人的最终得分，确定得分最高的前三名投标人为本项目的第一中标候选人、第二中标候选人和第三中标候选人。如总得分相同，则以投标人分成低的优先；投标人分成也相同的，则现场抽签确定中标候选人顺序。
4、评审完成后，评标委员会向招标人提出评标报告，评标报告由评标委员会全体成员签字确认。

5、澄清

5.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应以书面形式要求投标人作出必要的澄清、承诺、说明或者纠正。投标人的澄清、承诺、说明或者纠正应采取书面形式，由法定代表人或其授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
5.2评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部因素。未响应实质性条款的，或超出招标文件允许的偏离范围、幅度及项数的，评标委员会有权确定其投标无效，投标人不得通过修正、撤销或者澄清不符之处而使其成为实质性响应的投标。

评标委员会可以允许投标人修改或者澄清其投标文件中不构成实质偏离的、微小的、非正规的不一致或者不规则的地方。
在评审过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容或者原件进行书面说明并提供相关材料，但询标时间不超过30分钟，超过30分钟可按招标文件相关条款直接判定。
6、投标无效

出现下列情形之一的，投标无效：

（1）不具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

（2）投标文件未按招标文件规定要求制作、装订、签署、盖章；

（3）未按照招标文件中报价文件要求的内容填写报价、拒绝报价、报价不确定、有选择性报价和附有条件的报价、报价高于招标分成限价； 

（4）法定代表人或其授权代表未按时参加开标会议或参加开标会议未提供有效证明；

（5）未按规定缴纳投标保证金；

（6）相关资格资质证明文件原件、复印件未按招标文件约定提交或提交的原件与复印件不一致；

（7）不符合招标文件中规定资格条件；

（8）投标有效期不满足招标文件要求；

（9）未按招标文件规定签字或盖章；

（10）投标人存在弄虚作假的行为；

（11）属于招标人与投标人、投标人与投标人相互串通投标情形；

（12）对招标人、评标委员会及其他工作人员施加影响，有碍公平、公正； 

（13）招标文件规定的其他投标无效情形；

（14）法律、法规、规章规定属于投标无效的其他情形。

对投标无效的认定，必须经评标委员会集体作出决定并出具投标无效的事实依据，由投标人法定代表人或其授权代表签字确认，拒绝签字的，不影响评标委员会作出的决定。

7、废标或重新招标

出现下列情形之一的，应予废标或重新招标：

（1）出现影响招标公正的违法、违规行为；

（2）投标人的报价均超过了招标最高分成限价的；

（3）因重大变故，采购任务取消；

（4）法律、法规以及招标文件规定其他情形。

废标必须经评标委员会集体作出决定，经评标委员会全体成员签字确认后生效。废标后，招标人应当将废标理由告知所有投标人。

8、特殊情况处置程序

8.1评标活动终止

（1）评标委员会应当执行连续评标的原则，按照招标文件规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。出现评审专家临时缺席、回避等情形导致评审现场专家数量不符合法定标准的，招标人要按照有关程序及时补抽专家，继续组织评审。如无法及时补齐专家，则要立即停止评审工作，封存招标文件和所有投标文件，择期重新组建评标委员会进行评审。
（2）发生下列情况之一的，评标委员会应终止评标：

①发生了不可抗力事件；

②出现非法干预评审工作

③发现评标委员会或者成员未按照招标文件规定评审或者存在违反法律法规规定行为，且拒绝改正。

出现上述情形的，招标人有权予以废标或者封存招标文件和所有投标文件，择期重新组建评标委员会进行评审。

8.2 评标委员会中途更换成员

（1）除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得中途更换：

①因不可抗拒的客观原因，不能到场或者需在评标过程中退出评标活动；

②根据法律法规规定，某个或者某几个评标委员会成员需要回避；

（2）退出评标委员会的成员，其已完成的评审行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

8.3记名投票

在评标过程中，评标委员会发生分歧或者评审结论有异议需表决的，按照少数服从多数的原则，由评标委员会全体成员以记名投票方式表决。

9、违法违规情形

9.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；


（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

9.2 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件相互混装；

（5）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

9.3 有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;

（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

9.4 投标人有下列情形之一的，属于投标人弄虚作假的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

9.5 违规处理

投标人有下列情形之一的，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加淮南东方医疗集团组织的采购活动：
（1）提供虚假投标材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标人、其他投标人恶意串通；

（4）向招标人行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标人进行协商谈判；

（6）一年内累计三次以上投诉均查无实据，并带有明显故意行为；

（7）捏造事实或者提供虚假投诉材料；

（8）不按照规定程序以及正常途径质疑、投诉，采用匿名信、匿名电话、短信等手段，威胁、恫吓、辱骂、恶意中伤其他相关当事人；

（9）法律、法规和招标文件中规定的其他情形。

七、授予合同

7.1 中标通知
招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。
7.2 中标候选人履约能力审查
中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。
7.3 定标
按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。
7.4签订合同
招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内或招标人约定的期限内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
八、纪律和监督
1、对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害他人合法权益。

2、对投标人的纪律要求

投标人不得互相串通或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标；不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

3、对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用超出本招标文件有关规定的评审因素和评标标准进行评标。

4、对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

九、质疑与投诉
9.1 质疑

1、按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、及安徽省政府采购供应商质疑处理办法等有关规定，参加本采购活动的投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以按招标文件、法律法规的规定，以书面形式向招标人提出质疑。对招标文件存在歧视性条款或者不合理要求等需要澄清或者修改的，应在招标文件规定的答疑时间内一次性提出，后期不得对同一采购程序环节的质疑。
2、质疑书应包括以下主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、电话等；

（2）具体的质疑事项、证据以及法律、法规依据；

（3）提出质疑的日期。

3、按照与质疑事项有关的当事人数量提供质疑书，并应加盖公章且由法定代表人签字或盖章。代理人办理质疑事项时，还应当提交授权委托书，授权委托书应当载明代理的具体权限和事项，否则招标人或者招标代理机构不予受理。

3、除书面形式外，其他任何方式的质疑，招标人均不予接受和回复。

4、招标人在收到质疑书后七个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关当事人，但答复不得涉及商业秘密。

十、争议的解决

发包人和中标人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（1）向淮南市仲裁委员会申请仲裁；√
（2）向淮南市人民法院提起诉讼
第三章 评标办法（综合评分法）
一、评审说明：
1、评委对初审符合要求的投标人的资信业绩、人员、方案按下表进行评审打分（小数点后保留2位）。
2、投标报价得分计算：投标报价初审合格后，根据投标报价得分计算方法得出（小数点后保留2位）。
3、评标委员会根据各投标人的最终得分，确定得分最高的前三名投标人为本项目的第一中标候选人、第二中标候选人和第三中标候选人。如总得分相同，则以投标人分成低的优先；投标人分成也相同的，则现场抽签确定中标候选人顺序。

4、评标委员会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向招标人提出处理建议并作书面记录。
5、 评标后，评标委员会应写出评审报告。评审报告是评标委员会根据全体评委签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标委员会全体成员均须在评审报告上签字。
6、投标人必须保证其提交的所有资料的真实性。评审过程中，若评标委员会发现投标人有弄虚作假（包括资质资格证书、奖项、荣誉、信誉、业绩等方面）行为嫌疑的，该投标人提交的投标保证金一律暂不退还，由招标人进行调查处理。查证属实的，投标保证金不予退还，若已中标，在公示期间或公示后被投诉或由招标人发现有弄虚作假行为的，中标无效，投标保证金不予退还。
1.评标方法
本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相同的则现场抽签确定中标候选人顺序。
评审标准
2.1 评审标准
2.1.1 资格评审标准：见资格评审表。
2.1.2 详细评审标准：见详细评审表。
评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会依据本章规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；
（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
3.3 投标文件的澄清
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。
二、资格性评审表

	序号
	内容
	标准

	1
	企业法人授权书
	合法有效

	2
	营业执照
	合法有效

	3
	税务登记证、机构代码证（已办理三证合一的本项目可不提供）
	合法有效

	4
	开户许可证
	合法有效

	5
	供应商无不良信用记录证明材料
	信用中国截图或无不良信用记录承诺函

	6
	投标函
	符合招标文件要求

	以上指标须全部符合性通过，有一项不通过，资格评审不予通过

	投标人须提供以上所有评分细项相关证书等证明材料复印件并加盖投标人公章，未按规定提供材料的或提供不完整的则不得分，对应材料、证书原件带到现场手持备查。评标过程中对提供虚假资料的投标人，一经发现，立即取消其本次投标或中标资格。投标人应按照招标文件评分标准项目的顺序提供真实详细材料，便于专家评审打分。由于编排顺序混乱而导致投标文件被误读或漏读，该投标可能承担不利的评标结果。 


三、投标文件的详细评分表
	评审项目
	评审要素
	要素分值
	评分标准

	服务能力
	注册资金
	10
	投标人或投标人所属集团企业注册资金。 【该项须投标人或投标人所属集团企业提供相关资料证明】

	
	仓库面积
	5
	投标人或投标人所属集团企业拥有诊断试剂冷库和仓库，最高5分，最低0分。（仓库总面积包含阴凉库、冷库、常温库。）【提供相关租赁合同、仓库平面图和相关验收报告，否则不得分】

	
	冷链运输能力
	10
	投标人或投标人所属集团企业拥有冷链物流公司：全资或控股拥有得2分，其它情况不得分。本项目全资是指持股比例100%，控股特指持股比例大于50%。拥有标准冷链运输车辆情况： 1辆及以下不得分，2-3辆得3分，5辆及以上得5分。车辆须为投标人或投标人所属集团的全资子公司拥有，租赁不得分。                                【须提供投标人或投标人所属集团与该冷链物流公司关系证明，同时提供车辆行驶证复印件、冷链车合格证材料复印件，冷链车的照片。】

	
	耗材（试剂）供应能力
	  10
	投标人或投标人所属集团企业取得药品经营许可证能够供应药准字的诊断试剂的得10分，在本项目公告发布之日前取得，未取得不得分。                          

【该项须提供投标人或投标人所属集团企业的药品经营许可证证书复印件，原件手持备查】

	
	ISO15189认证
	5
	投标人或投标人所属集团企业承诺协助淮南东方医院集团凤凰医院通过SO15189质量体系认证（免费提供质控和咨询服务）得5分。

	
	信息系统建设方案
	10
	区域检验中心管理应用软件须能够实现区域互联，投入建设与区域检验中心相匹配的综合管理信息系统，实现检验试剂物资采购存储领用管理、检验标本运输管理、检验报告传送的在线管理及信息共享，实现信息系统与LIS高效对接。最高得10分，最低得0分

	
	
	
	

	
	
	
	

	价格
	投标报价
	50
	评标基准价=所有有效投标人的最低报价 （普通报价*70%+体检报价*30%）； 其得分为满分；

 2、报价得分=评标基准价/投标报价（普通报价*70%+体检报价*30%） *（50）分， 小数点后
保留两位小数， 第三位四舍五入；


第四章 合同格式

不提供，由招标人在招标结果确定后，按需求实现情况拟定合同。

第五章 采购需求
一、项目概述

淮南东方医院集团集中西医医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的医疗集团，医院检验科专业设置为：门急诊化验室、住院化验室，临检室、生化室、免疫室、微生物室和分子生物学室，共有200多项检验项目，现拟公开招标一批检验设备配套试剂、耗材以及相应伴随服务等。医院通过采购检验类试剂耗材配送服务，实现降本增效、提高实验室诊断技术和质量管理水平、提升科研及临床医学检验的综合服务能力。

二、项目要求

1.项目内容

检验类试剂耗材配送服务，本次配送服务包含但不限于以下服务内容：

（1）配套试剂、耗材的配送服务

（2）更新设备服务

（3）设备维修、保养等服务

（4）采购人实验室能力提升

（5）实验室智慧化服务

（6）实验室气动传输系统

（7）实验室LIS系统

（8）总院建设产前诊断实验室

（9）总院门诊增加一台全自动采血机器人
2.服务内容

（1）配送期限：本项目采用3+1+1年，对于配送期内的试剂耗材供应服务，采购人有权利进行年度综合考核，如考核不合格，采购人有权利拒绝续签下一年度的合同。

（2）中标人负责采购人开展检验项目的试剂耗材的统一配送，保证现有项目的正常开展。
（3）原则上，中标人应使用与现有设备配套的试剂耗材，如不能提供现与现有设备的配套试剂耗材，则应提供不低于现有品牌的设备供招标人使用。设备参数应不低于采购需求内设备参数要求；试剂品牌（生化、免疫、三大常规）符合国家室间质评的要求（生化和免疫单试剂全国室间质评参加数排名前20，无全国和安徽省室间质评单独分组的一票否决）。

（4）合作期内，如有检验中心实验室改造需求，投标人应提供实验室改造设计及装修服务，提供专业的临床实验室流程优化服务，并提供详细的实施方案。
（5）合同履行期间，新项目需按照医院和科室的需求增加，不得以任何理由拒绝配合。

（6）中标人提供满足要求的室内质控品、校准品.

（7）费用结算：集团各医院检验科统一报价、体检单独报价；结算金额按照HIS收入按比例支付（开票清单为实际供应试剂清单加单价）。体检收费按照检验科LIS统计。
（8）售后服务及设备更新服务：投标人需具备完善的安徽本地售后工程师团队，并根据本项目特点制定日常设备维保、保养、巡检、校准方案，至少承诺包含维修、维保及校准服务，合作期内，以上内容均由中标人负责，包括但不限于生化、免疫、临检、微生物等方面的硬件及软件服务，若中标人无法修复或反复维修仍无法使用的设备，必须提供同档次机型，并负责设备所需的信息系统对接的 LIS等软件费用，未经医院同意，不得随意更换试剂品牌。中标人根据科室发展要求，负责检验中心设备的更新升级，并保证对相关设施设备的后续维护，确保能满足临床使用。科室提出需求并在院内评估通过后，中标人应在90天内完成设备的供货、安装及调试工。

（9）增值服务：包括但不限于检验中心信息化平台，包括但不限于：检验试剂耗材管理系统、库存管理系统、质控平台管理系统，包括质量控制体系建设，室内质控、室间质评、教育培训等，建设区域医疗检验中心，需提供配套设备设施及运营人员，如标本物流等。

（10）总院配置气动传输系统，用于总院门诊采血点（门诊2楼）和急诊科（门诊1楼）与标本接收点（门诊负一楼）之间，安全、快速传输检验标本，替代人工传输，提升检验工作效率，减少标本转运过程中的污染、损坏及丢失风险，保障检验结果准确性，适配检验科日常诊疗工作节奏。需要增加：自动备管机（600双工位）*2 +智能采血台面*4 +样本传输管道（安装在采血桌下方）+样本自动分拣机+样本气动传输管道2（采血处和急诊科到样本分拣机）+样本动传输管道2（分拣机到生免流水线） +样本动传输管道3（分拣机到临检流水线）。
（11）集团内医院配置完整的互联互通LIS系统，用于检验科全流程信息化管理，涵盖标本接收、编号、检测、报告审核、发布、归档、查询、质量控制、仪器联机、数据统计分析及与医院HIS系统、PACS系统等互联互通，替代人工记录、手动审核等传统模式，减少人为差错，缩短检验报告周期，实现检验数据可追溯、质量可管控，提升检验科诊疗服务效率和管理水平，为临床诊疗提供精准、及时的检验依据，更好地服务患者和临床科室。

（12）总院建设产前诊断实验室，提供产前诊断实验室装修和配套设备。

（13）谢桥医院实验室改造（400平方），对其余实验室原装修维修，包括但不仅限于（照明、办公桌椅、工作电脑、门窗改造等）。

（14）总院门诊采血窗口增加一台全自动采血机器人。

（15）总院PCR实验室增加1名协助工作人员，要求有检验资格证。
需要增加更换的设备清单及参数要求

	序号
	设备名称
	设备数量
	科室在用品牌
	如替换，参考品牌（仅供参考，不作为评标依据）
	备注

	1
	全自动生化免疫分析系统
	1套：线上全自动生化分析仪和化学发光分析仪各至少四台；另含线下生化分析仪1台。包括前处理、20000万管冰箱
	生化：贝克曼4台5800
发光：迈克、新产业、万泰、罗氏
	日立、贝克曼、西门子、安图、亚辉龙、迈瑞、迈克、万泰等
	总院

	2
	全自动发光分析仪
（线下）
	1台：＞400T/小时
	
	安图、亚辉龙、新产业、迈瑞、迈克等
	总院

	3
	自身免疫分析仪
	1台化学发光
	浩欧博
	亚飞龙
	总院

	4
	全自动细菌鉴定及药敏分析系统和微生物质谱
	各1台
	BD、美华
	梅里埃、BD、中元、迪尔、安图等
	  总院

	5
	全自动凝血分析仪流水线
	凝血分析仪流水线，最少2台。
	希森美康
	迈瑞、希森美康、思塔高、赛科希德、中元汇吉等
	总院

	6
	全自动血液分析流水线
	血球流水线最少2台血球仪，其中至少1台血液分析仪单机具备网红检测功能
	
	希森美康，贝克曼，迈瑞，迈克、中元汇吉等
	总院

	7
	血沉分析仪
	1台
	
	众驰伟业，sysmex，赛克希德等
	总院

	8
	医用冷藏箱
	15台
	
	不限
	分院

	9
	高压灭菌锅
	3台
	
	中佳，一恒，三发等
	分院

	10
	台式低速离心机
	10台
	
	中佳，一恒，三发等
	分院

	11
	高速离心机
	3台
	
	海尔生物，蜀科，凯达白洋医疗等
	分院

	12
	精子分析仪
	1台
	
	不限
	  总院

	13
	产检实验室配套设备
	1套
	
	不限
	总院

	14
	干式生化分析仪
	2台
	
	奥森多等
	分院

	15
	显微镜
	5台
	
	奥林巴斯、徕卡、明美等
	分院

	16
	细胞学专用显微镜
	1台
	
	奥林巴斯、徕卡、明美等
	总院

	17
	电解质分析仪
	3台
	
	不限
	分院

	18
	智能穿刺采血机器人
	1台
	
	迈纳士等
	总院

	19
	智能化采运血系统
	见服务内容（10）
	
	不限
	总院

	20
	互联互通LIS系统
	1套
	上海瑞美
	上海瑞美、北京智方等
	全集团


备注：除了列举的设备清单，另外需按照实验室实际情况增加和更换，不仅限于上面的要求。
检验类试剂耗材配送服务项目考核细则
为建立严格的诚信记录和市场清退制度，加强对检验类试剂耗材配送企业的监督管理，建立职责明晰、指标量化、定期考核、优胜劣汰的供应配送考核机制规范企业的供应配送行为，切实保障耗材供应安全。根据相关文件精神，结合我单位实际制定本考核管理办法。
（满分100 分，年度合格分80 分）
	序号
	考核内容
	扣分

	1
	试剂耗材备货率。每发现一次备货不足扣 2.5 分。
	2.5

	2
	试剂耗材综合订单响应及时率。每出现一次无正当理由超期送达，扣 2.5分。
	2.5

	3
	试剂耗材产品质量。经使用科室反应并证实货物存在质量问题，每发现一

次扣 5 分。
	5

	4
	设备完好率是否能达到 95%。 (每低于一个点扣2 分）
	2

	5
	设备停机率是否控制在 5%以。（每低于一个点扣2 分）
	2

	6
	设备检测精度是否符合使用要求。（每低于一个点扣 2 分）
	2

	7
	是否按计划及时对设备进行维护保养。（少一项扣 1 分）
	1

	8
	维保记录的完整性、准确性。（每项记录不完整不准确扣 2 分）
	2

	9
	工程师是否按规程操作，有无违规行为。（每发现一例扣 2 分）
	2

	10
	故障设备报修后，工程师是否半小时内到达现场。（每迟到 1 次扣 2 分）
	2

	11
	设备故障未及时解决，并对科室工作产生严重影响。（出现一次扣 5 分）
	5

	12
	维保期内设备无安全事故发生。（出现一次扣 100 分）
	100


   三、耗材（试剂）要求

    1、中标人提供检验中心所需的所有耗材（不包含需要国家特批采购的耗材），所提供的耗材（试剂）必须三证齐全，渠道合法。

2、耗材库存须保持不低于两个月的量，采购周期内因客观原因无法供货的，由中标人按不低于现有品牌、规格通过招标人规定的采购管理流程进行采购。

3、中标人所提供的耗材（试剂）必须原厂包装，冷链配送，保证质量；

    四、项目工程方案

    1、管理内容：须包含设备及耗材（试剂）管理、生物安全管理、质量管理、流程管理、形象管理、信息化建设、绩效考核等；

2、服务方案：重点阐述院内质量与服务提升办法；

服务范围：淮南东方医院集团检验科，含血库和体检中心。
六、服务内容：

6.1 服务商负责淮南东方医院集团检验科试剂耗材集中配送、设备投入、信息化建设、协助人员培训、新项目平台引进、质量管理等。
6.2科室收入、检测成本和费用

6.2.1 科室收入

指科室检验中心及急诊室日常实际检测工作所产生的医疗诊断业务收入，按照财务HIS系统进行核算的业务收入。

6.2.2 科室检测成本和费用

指科室检验中心及急诊室日常检测所消耗的耗材(含真空采血管及采血针)成本。

耗材指检验过程中所消耗的试剂、质控品（室内）、定标液、清洗液、缓冲液、稀释液、校准品、反应杯等直接用于检验的体外诊断试剂等。耗材清单以现使用的目录为基础。

办公用品（笔、纸张）、生物安全用品、水电网络、口罩手套等低值易耗品、检测场地等由医院提供，费用由医院自行负责。

合作期内设备检测费用：国家规定的检验检测所需费用含在报价当中，招标人不再支付。

耗材或仪器质量不符合要求的必须无条件退回或更换，造成损失的由中标商承担。

6.2.3、集团医院内部LIS系统及与其他医院系统对接由中标服务商负责，建立集团内LIS互联互通。

6.2.4、医学检验科的招标周期内，需更新或新增设备所需经费由中标方负责。中标方提供开展项目设备须提交三个及以上品牌型号供招标人进行选择，新增设备的申请、论证通过后，中标方应保证进口设备3个月内、国产设备1个月内采购安装到位。为了不影响正常开展工作，中标方若未按合同规定的期限内采购到位，则由院方物流中心采购，所产生的费用由中标方承担。所有常规的检验设备（三级医院常规实验设备清单）都必须在中标合同签署后3个月内配备到位，原设备超过有效期的要在3个月内更换。合作期满后，设备所有权自动无偿转移给招标人，视作中标人履行完毕合同义务，不再另行计价或处置。
6.2.5、中标人须提供合同期内设备维护保养。维修保养工程师必须能够保障维修的时间及质量。如果因维修的时间及质量影响正常工作，则由中标方负责并赔偿由此造的损失。自中标之日起，合同期内的设备及合同期外的设备，维保所产生的费用由中标方承担。已经由院方支付过的，中标方应将费用归还院方。

6.2.6、存量项目必须按照ISO15189所规定的质量控制体系要求进行实验室的质量控制。所有存量项目的耗材必须在满足临床需求及备货需求的前提下，在规定的时间内配送到位。工程期内，若遇不可抗的因素导致耗材无法供应，应由招标人提出备选品规。中标方若未按规定的期限内配送到位，则由招标人自行采购，所产生的费用由中标方承担。

七、科室管理：

7.1中标服务商应根据招标人需要提供先进的管理经验供参考。允许中标服务商参与增收节支方面的管理。

7.2支持科室学科建设发展，并在技术和试剂上给予支持，开展继教项目，专家团队对医院的支持，协助科室通过ISO15189认证，提供科研方面的技术指导等。

八、政策调整及环境变化应对措施

遇国家、省、市政策调整的，按调整后的政策执行。

九、须写入合同的承诺处理措施

1、投标人须提供省级医院半年至一年的1人次/年、3个月及以下的2人次/年的进修。还须根据招标人学科建设需要每年协助招标人组织省级继教班不少于一次、相关学术交流活动不少1次、安排招标人专业技术人员前往省内外进行学术流并承担相关费用。若中标人不能提供、由招标人组织的，相关费用在投标人收益中扣除。

第六章投标文件格式
                                                项目
投 标 文 件
投标人：
（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）

年
月
日

一、投标函
致：        （招标人名称）
根据你们第  (项目编号)号(项目名称)     的招标文件要求，(授权代理人的全名及职衔)经正式授权并以投标人(投标人名称)的名义投标。

1、我们愿意遵守招标文件的各项规定，认真研究招标文件所有要求及评分标准。
2、我们同意本投标有效期自投标截止日起    日历天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。

3、我方将与本投标函一起，按招标文件规定递交了投标保证金；
5、我们已经详细地阅读了全部招标文件及附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

6、我方同意接受招标文件规定的付款方式。
7、根据招标文件的规定，我方承诺：

7.1我们在参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有违背法律的行为，并提供“参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”；

我们依照有关法律的规定，没有偷税、漏税的行为，没有逃避缴纳社会保险资金的行为；

7.3与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。
7.4我方在此声明，所递交的投标文件的有关资格、声明等证明材料内容完整、真实和准确。
7.5同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。
8、其他补充说明： 

投标人：                    （盖公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

时间：  年   月   日
二、开标一览表

开标一览表
	项目名称
	淮南东方医院集团医学检验中心建设工程项目

	投标保证金
	   万元

	投标有效期
	投标截止日    日历天

	投标报价
	报价如下：

普检项目报价:           

2、体检项目报价:           


	付款方式
	项目所有涉及的耗材均按招标人目前付款方式和时间：

响应（   ）     不响应（   ）


	质量标准
	医学检验中心建设工程均国家规定标准：

响应（   ）     不响应（   ）



       注：括号内打“√”。
投标人               （盖公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日期：        年      月   日

三、法定代表人身份证明
投标人名称：                   

注册号：                  
注册地址：                                    
成立时间：        年      月     日

经营期限：                  

经营范围：主营：               ；兼营：              

姓名：       性别：      年龄：      职务：    系    （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证正反面复印件，复印件必须清晰
投标人名称          （盖公章）

法定代表人        （签字或盖章）

时间：         年      月     日
四、授权委托书
本人       （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改本项目的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：     

代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件
投 标 人：
（盖单位公章）

法定代表人：
（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：
（签字或盖章）

身份证号码：

年
月
日

五、资格审查表中规定证明材料

营业执照副本；

税务登记证、组织机构代码证； 

开户许可证；

医疗机构执业许可证；

无不良信用记录证明材料（信用中国截图或无不良信用记录承诺函（见附件）；

资格性审查表中规定的其他特殊条件。

7、附件：承诺函

承诺函

我公司郑重承诺，在经营活动中没有以下不良行为记录：

（1）被人民法院列入失信被执行人的；

（2）被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（3）被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（4）被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

投标人：        （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）
时 间：    年    月    日  
六、投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	资质证书
	类型：                 等级：             证书号：

	质量管理体系证书（如有）
	类型：                 等级：             证书号：

	营业照号
	
	员工总人数
	

	注册资本
	
	其中
	高级职称人员
	

	成立时间
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	技术人员数量
	

	基本账户银行账户
	
	
	各类注册人员
	

	经营范围
	

	投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）
	

	备注
	


备注：附招标文件规定的营业执照、资格证书复印件
七、投标人情况

格式自拟

八、合作工程经验情况表

	序号
	名称
	内容

	1
	项目名称
	

	2
	项目所在地
	

	3
	招标人名称
	

	4
	招标人地址
	

	5
	招标人电话
	

	6
	合同价格
	

	7
	项目负责人
	

	8
	……..
	


每一个业绩合同前附本表，本表格式可以自行扩张！

备注：附合同复印件
九、其他服务能力及信息系统证明材料

格式自拟

十、拟委任的主要人员汇总表

	序号
	本项目任职
	姓名
	职称
	专业
	证书名称
	证号
	级别
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


本表格式可以自行扩张！

十一、主要人员简历表
	姓名
	
	年龄
	
	执业资格证书（或上岗
证书）名称
	

	职称学历
	
	学历
	
	拟在本项目任职
	

	工作年限
	
	从事设计工作年限
	

	毕业学校
	
	毕业时间
	
	专业
	

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	发包人
	电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：投标人应根据要求在本表后附相关证明材料。

十二、拟投入的仪器设备清单

格式自拟

十三、合作方案

   格式自拟

十四、建设工程服务方案
方案应包括（但不限于）下列内容：

建设工程方案中应包括资金投入数量、专业人员数量、仪器设备投入数量、拟新开展的项目、耗材（试剂）采购及规范管理方案、质量控制、质量体系建设与管理方案、学科建设方案。

1、资金投入数量，应写明资金投入的时间以及资金使用方向；

2、专业人员数量应以表格分别列明管理人员和专业技术人员姓名、年龄、性别、职位/职称、拟从事的工作内容等；

3、仪器设备投入应列明投入时间、设备名称、价值、品牌、用途等；

4、拟新开展的项目必须以表格形式列明，同时注明新增的收费项目名称及预计收费金额，开展项目所需仪器设备、技术人员要求和新项目拟开展时间等。
十五、投标保证金复印件
十六、其他资料

注：

1、投标人根据招标文件及评审标准以及投标人认为该提交的文件

2、格式由投标人自拟

十六、原件清单
	序号
	原件名称
	份数
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……..
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


手持一份随同原件递交

投标人：          （盖公章）

时间：   年    月    日

PAGE  


